## Sheet1
Time | Time Elapsed (min) | Temp Sensor 3 | Temp Sensor 4 | Temp Sensor 7 | Outer Vessel
9:02 | 0 | 296.73 | 296.29 | 294.32 | open
9:09 | 7 | 296.59 | 295.01 | 294.27 | closed, then opened
9:12 | 10 | 296.32 | 292.78 | 294.1
9:22 | 20 | 294.41 | 273.71 | 293.59 | stil slightly open
9:32 | 30 | 291.05 | 245.84 | 291.29 | had to close because pressure was increasing(?) and outer canister did not overflow, reopened
9:42 | 40 | 287.85 | 226.13 | 288.87 | still slightly open
9:50 | 48 | 284.67 | 219.77 | 286.6
9:57 | 55 | 280.79 | 173.4 | 278.77 | pressure: 1e-3
10:27 | 85 | 270.12 | 191.47 | 266.57 | 6e-5; Just waiting (passively cooling)
10:47 | 105 | 263.78 | 188.55 | 262.6 | 7e-5; just a little fill
11:26 | 144 | 253.81 | 183.18 | 256.29 | 6e-5, refill
11:55 | 173 | 247.39 | 175.7 | 250.85 | 6e-5; closed valve, waiting passively cooling
12:13 | 191 | 243.83 | 175.12 | 248.07 | 6e-5; passiving waiting
12:46 | 224 | 238.04 | 172.2 | 243.24 | 6e-5; added another zip tie to stop leak; adding LN
12:53 | 231 | 236.88 | 171.38 | 242.19 | 6e-5; still doing slow/small fill
1:16 | 254 | 233.32 | 168.91 | 238.89 | 6.6e-5; increased flow a little bit
1:21 | 259 | 232.64 | 168.53 | 238.25 | 6.5e-5; closed valve on outer
1:28 | 266 | 231.57 | 167.85 | 237.27 | 6.5e-5; about to start inner
1:36 | 274 | 230.5 | 167.24 | 224.41 | 6.5e-5; 7 seconds squirt every minute
1:40 | 278 | 229.8 | 166.61 | 220 | 6.5e-5; 7 seconds squirt every minute
1:45 | 283 | 229.09 | 165.97 | 215.15 | 6.5e-5; 7 seconds squirt every minute
1:50 | 288 | 228.25 | 165.16 | 211.6 | 6.5e-5; 7 seconds squirt every minute
1:55 | 293 | 227.43 | 164.35 | 208.18 | 6.5e-5; 7 seconds squirt every minute
2:00 | 298 | 226.44 | 163.3 | 204.34 | 6.5e-5; 7 seconds squirt every minute
2:05 | 303 | 225.64 | 162.62 | 201.59 | 6.5e-5; 7 seconds squirt every minute
2:10 | 308 | 224.71 | 161.74 | 197.38 | 6.5e-5; 7 seconds squirt every minute
2:15 | 313 | 223.8 | 160.88 | 192.52 | 6.5e-5; 7 seconds squirt every minute
2:20 | 318 | 222.87 | 160.01 | 187.04 | 6.5e-5; 7 seconds squirt every minute
2:26 | 324 | 221.77 | 158.98 | 181.06 | 6.5e-5; 7 seconds squirt every minute
2:30 | 328 | 220.89 | 158.16 | 177.92 | 6.5e-5; 7 seconds squirt every minute
2:35 | 333 | 220 | 157 | 177.75 | OUT OF LIQUID NOTROGEN
2:42 | 340 | 218.66 | 156.2 | 178.76 | Panic ensues
2:50 | 348 | 217.17 | 155.15 | 178.51
3:03 | 361 | 215.03 | 153.8 | 178.55